Kuratorium Oświaty w Łodzi

90-446 Łódź Al. Kościuszki 120a

tel. (042) 637 70 55, fax (042) 636 03 85, e-mail: kolodz@kuratorium.lodz.pl, www.kuratorium.lodz.pl

Łódź, dnia 6 kwietnia 2017 roku

ŁKO.WOK.27.2.2017

WYKONAWCY

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych 
polegających na wykonaniu zasadniczych elementów wyposażenia budowlanego instalacji elektrycznych wewnętrznych oraz ograniczony zakres prac budowlanych wykonanie tylko otworów - przebić w ścianach, ścian a także zamurowanie otworów wskazanych w dokumentacji architektoniczno - budowlanej w ścianach budynku biurowego mieszczącego się w Łodzi przy ul. Więckowskiego 33.		Zamawiający – Kuratorium Oświaty w Łodzi – działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) – poniżej udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wpłynęły do Zamawiającego.

ZAPYTANIE 1. Czy w wycenie przyjmować wykucie bruzd dla belek przesklepień otworów 
w ścianach z cegieł. W przedmiarach jest tylko dostarczenie i obsadzenie belek stalowych.

ODPOWIEDŹ:  Tak. W wycenie należy przyjmować wykucie bruzd dla belek przesklepień otworów 
w ścianach z cegieł.

ZAPYTANIE 2. Czy w wycenie przyjmować rozbiórkę podłóg pod uzupełnienia ścian oraz nowe ściany i ścianki? W przedmiarach brak wykonania w/w robót (w budynku są podłogi drewniane 
na legarach).

ODPOWIEDŹ:  Tak. W wycenie należy przyjmować rozbiórkę podłóg pod uzupełnienia ścian oraz nowe ściany i ścianki

Ponadto, Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z SIWZ pkt X.2 "przedmiar robót należy traktować wyłącznie pomocniczo, gdyż nie stanowi on podstawy do wyceny robót budowlanych. Kosztorys ofertowy Wykonawca wykona wg własnej kalkulacji".

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia nie powodują przesunięcie terminu składania ofert, który został wyznaczony się na dzień 13 kwietnia 2017 r. na godz. 10:00.

Łódzki Kurator Oświaty

Grzegorz Wierzchowski