Kuratorium Oświaty w Łodzi

90-446 Łódź Al. Kościuszki 120a

tel. (042) 637 70 55, fax (042) 636 03 85, e-mail: kolodz@kuratorium.lodz.pl, www.kuratorium.lodz.pl

Łódź, dnia 4 kwietnia 2017 roku

ŁKO.WOK.27.2.2017

WYKONAWCY

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych 
polegających na wykonaniu zasadniczych elementów wyposażenia budowlanego instalacji elektrycznych wewnętrznych oraz ograniczony zakres prac budowlanych wykonanie tylko otworów - przebić w ścianach, ścian a także zamurowanie otworów wskazanych w dokumentacji architektoniczno - budowlanej w ścianach budynku biurowego mieszczącego się w Łodzi przy ul. Więckowskiego 33.		Zamawiający – Kuratorium Oświaty w Łodzi – działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) – poniżej udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wpłynęły do Zamawiającego.

ZAPYTANIE 1. Co się kryje pod korektami obmiaru i skąd się wzięły? (poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i inne).

ODPOWIEDŹ: Korekty obmiaru wynikają z ograniczonego zakresu prac budowlanych
(pomieszczenia tylko Kuratorium i dodatkowo bez obszaru szybu dźwigowego) w stosunku 
do przedmiaru pierwotnego.

ZAPYTANIE 2. Skąd się wziął mnożnik obmiaru i co on oznacza? (np. poz. 1).

ODPOWIEDŹ:  Mnożnik obmiaru wynika z ilości otworów, ścian do wykonania.

ZAPYTANIE 3. Np. w poz. 1, który obmiar należy brać pod uwagę? Sądzimy, że jest to 1,44,
ale chcielibyśmy to potwierdzić.

ODPOWIEDŹ:   Należy przyjmować wartości podane w rubryce "Razem".

Ponadto, Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z SIWZ pkt X.2 "przedmiar robót należy traktować wyłącznie pomocniczo, gdyż nie stanowi on podstawy do wyceny robót budowlanych. Kosztorys ofertowy Wykonawca wykona wg własnej kalkulacji".

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia nie powodują przesunięcie terminu składania ofert, który został wyznaczony się na dzień 13 kwietnia 2017 r. na godz. 10:00.

Łódzki Kurator Oświaty

Grzegorz Wierzchowski